## 远程控制
序号 | 描述名 | 点号 | 描述名 | 点号
1 | [1号逆变器]开关 | 24577 | 广播开关 | 24637
2 | [2号逆变器]开关 | 24578
3 | [3号逆变器]开关 | 24579
4 | [4号逆变器]开关 | 24580
5 | [5号逆变器]开关 | 24581
6 | [6号逆变器]开关 | 24582
7 | [7号逆变器]开关 | 24583
8 | [8号逆变器]开关 | 24584
9 | [9号逆变器]开关 | 24585
10 | [10号逆变器]开关 | 24586
11 | [11号逆变器]开关 | 24587
12 | [12号逆变器]开关 | 24588
13 | [13号逆变器]开关 | 24589
14 | [14号逆变器]开关 | 24590
15 | [15号逆变器]开关 | 24591
16 | [16号逆变器]开关 | 24592
17 | [17号逆变器]开关 | 24593
18 | [18号逆变器]开关 | 24594
19 | [19号逆变器]开关 | 24595
20 | [20号逆变器]开关 | 24596
21 | [21号逆变器]开关 | 24597
22 | [22号逆变器]开关 | 24598
23 | [23号逆变器]开关 | 24599
24 | [24号逆变器]开关 | 24600
25 | [25号逆变器]开关 | 24601
26 | [26号逆变器]开关 | 24602
27 | [27号逆变器]开关 | 24603
28 | [28号逆变器]开关 | 24604
29 | [29号逆变器]开关 | 24605
30 | [30号逆变器]开关 | 24606
31 | [31号逆变器]开关 | 24607
32 | [32号逆变器]开关 | 24608
33 | [33号逆变器]开关 | 24609
34 | [34号逆变器]开关 | 24610
35 | [35号逆变器]开关 | 24611
36 | [36号逆变器]开关 | 24612
37 | [37号逆变器]开关 | 24613
38 | [38号逆变器]开关 | 24614
39 | [39号逆变器]开关 | 24615
40 | [40号逆变器]开关 | 24616
41 | [41号逆变器]开关 | 24617
42 | [42号逆变器]开关 | 24618
43 | [43号逆变器]开关 | 24619
44 | [44号逆变器]开关 | 24620
45 | [45号逆变器]开关 | 24621
46 | [46号逆变器]开关 | 24622
47 | [47号逆变器]开关 | 24623
48 | [48号逆变器]开关 | 24624
49 | [49号逆变器]开关 | 24625
50 | [50号逆变器]开关 | 24626
51 | [51号逆变器]开关 | 24627
52 | [52号逆变器]开关 | 24628
53 | [53号逆变器]开关 | 24629
54 | [54号逆变器]开关 | 24630
55 | [55号逆变器]开关 | 24631
56 | [56号逆变器]开关 | 24632
57 | [57号逆变器]开关 | 24633
58 | [58号逆变器]开关 | 24634
59 | [59号逆变器]开关 | 24635
60 | [60号逆变器]开关 | 24636

## 远程调整
序号 | 描述名 | 点号 | 描述名 | 点号
1 | [1号逆变器]有功功率 | 25089 | 广播有功功率 | 25209
3 | [1号逆变器]PF | 25090 | 广播设置PF | 25210
4 | [2号逆变器]有功功率 | 25091
5 | [2号逆变器]PF | 25092
6 | [3号逆变器]有功功率 | 25093
7 | [3号逆变器]PF | 25094
8 | [4号逆变器]有功功率 | 25095
9 | [4号逆变器]PF | 25096
10 | [5号逆变器]有功功率 | 25097
11 | [5号逆变器]PF | 25098
12 | [6号逆变器]有功功率 | 25099
13 | [6号逆变器]PF | 25100
14 | [7号逆变器]有功功率 | 25101
15 | [7号逆变器]PF | 25102
16 | [8号逆变器]有功功率 | 25103
17 | [8号逆变器]PF | 25104
18 | [9号逆变器]有功功率 | 25105
19 | [9号逆变器]PF | 25106
20 | [10号逆变器]有功功率 | 25107
21 | [10号逆变器]PF | 25108
22 | [11号逆变器]有功功率 | 25109
23 | [11号逆变器]PF | 25110
24 | [12号逆变器]有功功率 | 25111
25 | [12号逆变器]PF | 25112
26 | [13号逆变器]有功功率 | 25113
27 | [13号逆变器]PF | 25114
28 | [14号逆变器]有功功率 | 25115
29 | [14号逆变器]PF | 25116
30 | [15号逆变器]有功功率 | 25117
31 | [15号逆变器]PF | 25118
32 | [16号逆变器]有功功率 | 25119
33 | [16号逆变器]PF | 25120
34 | [17号逆变器]有功功率 | 25121
35 | [17号逆变器]PF | 25122
36 | [18号逆变器]有功功率 | 25123
37 | [18号逆变器]PF | 25124
38 | [19号逆变器]有功功率 | 25125
39 | [19号逆变器]PF | 25126
40 | [20号逆变器]有功功率 | 25127
41 | [20号逆变器]PF | 25128
42 | [21号逆变器]有功功率 | 25129
43 | [21号逆变器]PF | 25130
44 | [22号逆变器]有功功率 | 25131
45 | [22号逆变器]PF | 25132
46 | [23号逆变器]有功功率 | 25133
47 | [23号逆变器]PF | 25134
48 | [24号逆变器]有功功率 | 25135
49 | [24号逆变器]PF | 25136
50 | [25号逆变器]有功功率 | 25137
51 | [25号逆变器]PF | 25138
52 | [26号逆变器]有功功率 | 25139
53 | [26号逆变器]PF | 25140
54 | [27号逆变器]有功功率 | 25141
55 | [27号逆变器]PF | 25142
56 | [28号逆变器]有功功率 | 25143
57 | [28号逆变器]PF | 25144
58 | [29号逆变器]有功功率 | 25145
59 | [29号逆变器]PF | 25146
60 | [30号逆变器]有功功率 | 25147
61 | [30号逆变器]PF | 25148
62 | [31号逆变器]有功功率 | 25149
63 | [31号逆变器]PF | 25150
64 | [32号逆变器]有功功率 | 25151
65 | [32号逆变器]PF | 25152
66 | [33号逆变器]有功功率 | 25153
67 | [33号逆变器]PF | 25154
68 | [34号逆变器]有功功率 | 25155
69 | [34号逆变器]PF | 25156
70 | [35号逆变器]有功功率 | 25157
71 | [35号逆变器]PF | 25158
72 | [36号逆变器]有功功率 | 25159
73 | [36号逆变器]PF | 25160
74 | [37号逆变器]有功功率 | 25161
75 | [37号逆变器]PF | 25162
76 | [38号逆变器]有功功率 | 25163
77 | [38号逆变器]PF | 25164
78 | [39号逆变器]有功功率 | 25165
79 | [39号逆变器]PF | 25166
80 | [40号逆变器]有功功率 | 25167
81 | [40号逆变器]PF | 25168
82 | [41号逆变器]有功功率 | 25169
83 | [41号逆变器]PF | 25170
84 | [42号逆变器]有功功率 | 25171
85 | [42号逆变器]PF | 25172
86 | [43号逆变器]有功功率 | 25173
87 | [43号逆变器]PF | 25174
88 | [44号逆变器]有功功率 | 25175
89 | [44号逆变器]PF | 25176
90 | [45号逆变器]有功功率 | 25177
91 | [45号逆变器]PF | 25178
92 | [46号逆变器]有功功率 | 25179
93 | [46号逆变器]PF | 25180
94 | [47号逆变器]有功功率 | 25181
95 | [47号逆变器]PF | 25182
96 | [48号逆变器]有功功率 | 25183
97 | [48号逆变器]PF | 25184
98 | [49号逆变器]有功功率 | 25185
99 | [49号逆变器]PF | 25186
100 | [50号逆变器]有功功率 | 25187
101 | [50号逆变器]PF | 25188
102 | [51号逆变器]有功功率 | 25189
103 | [51号逆变器]PF | 25190
104 | [52号逆变器]有功功率 | 25191
105 | [52号逆变器]PF | 25192
106 | [53号逆变器]有功功率 | 25193
107 | [53号逆变器]PF | 25194
108 | [54号逆变器]有功功率 | 25195
109 | [54号逆变器]PF | 25196
110 | [55号逆变器]有功功率 | 25197
111 | [55号逆变器]PF | 25198
112 | [56号逆变器]有功功率 | 25199
113 | [56号逆变器]PF | 25200
114 | [57号逆变器]有功功率 | 25201
115 | [57号逆变器]PF | 25202
116 | [58号逆变器]有功功率 | 25203
117 | [58号逆变器]PF | 25204
118 | [59号逆变器]有功功率 | 25205
119 | [59号逆变器]PF | 25206
120 | [60号逆变器]有功功率 | 25207
121 | [60号逆变器]PF | 25208

## 远程信号
序号 | 逆变器 | 描述名 | 点号 | 单位 | 系数
1 | 1号逆变器 | 运行 | 1 | NA | 1
2 |  | 待机 | 2 | NA | 1
3 |  | 运行故障 | 3 | NA | 1
4 |  | 通信故障 | 4 | NA | 1
5 |  | 漏电流传感器自检异常 | 5 | 1 | 1
6 |  | 交流电流传感器自检异常 | 6 | NA | 1
7 |  | 采样基准电压自检异常 | 7 | NA | 1
8 |  | 主从CPU直流分量校验异常 | 8 | NA | 1
9 |  | 主从CPU漏电流校验异常 | 9 | NA | 1
10 |  | 漏电流检测传感器故障 | 10 | NA | 1
11 |  | 继电器故障 | 11 | NA | 1
12 |  | 交流电流采样传感器故障 | 12 | NA | 1
13 |  | 电网丢失故障 | 13 | NA | 1
14 |  | 漏电流高故障 | 14 | NA | 1
15 |  | 直流母线过高故障 | 15 | NA | 1
16 |  | 内部风扇故障 | 16 | NA | 1
17 |  | 机器温度过高故障 | 17 | NA | 1
18 |  | 逆变器自检失败故障 | 18 | NA | 1
19 |  | 面板电压过高故障 | 19 | NA | 1
20 |  | 外部风扇故障 | 20 | NA | 1
21 |  | 电网电压异常 | 21 | NA | 1
22 |  | 面板绝缘阻抗低故障 | 22 | NA | 1
23 |  | 输出电流直流分量过高故障 | 23 | NA | 1
24 |  | LCD通讯故障 | 24 | NA | 1
25 |  | 组串过流 | 25 | NA | 1
26 |  | 主从CPU电网频率校验异常 | 26 | NA | 1
27 |  | 主从CPU电网电压校验异常 | 27 | NA | 1
28 |  | 继电器自检异常 | 28 | NA | 1
29 |  | 电网频率异常 | 29 | NA | 1
30 |  | 内部存储故障 | 30 | NA | 1
31 |  | 内部通信故障 | 31 | NA | 1
32 |  | 预留 | 32 | NA | 1

## 远程测量
序号 | 逆变器 | 描述名 | 点号 | 单位
1 |  | 并网点日总发电量 | 16385 | V
2 |  | 并网点累积总发电量 | 16386 | V
3 | 1号逆变器 | 直流输入电压1 | 16387 | V
4 |  | 直流输入电压2 | 16388 | V
5 |  | 直流输入电压3 | 16389 | V
6 |  | 直流输入电压4 | 16390 | V
7 |  | 直流输入电流1 | 16391 | A
8 |  | 直流输入电流2 | 16392 | A
9 |  | 直流输入电流3 | 16393 | A
10 |  | 直流输入电流4 | 16394 | A
11 |  | 交流输出电压1 | 16395 | V
12 |  | 交流输出电压2 | 16396 | V
13 |  | 交流输出电压3 | 16397 | V
14 |  | 交流输出电流1 | 16398 | A
15 |  | 交流输出电流2 | 16399 | A
16 |  | 交流输出电流3 | 16400 | A
17 |  | 交流输出频率1 | 16401 | Hz
18 |  | 交流输出频率2 | 16402 | Hz
19 |  | 交流输出频率3 | 16403 | Hz
20 |  | 交流输出功率 | 16404 | W
21 |  | BUS电压 | 16405 | V
22 |  | NBUS电压 | 16406 | V
23 |  | 温度 | 16407 | degree C
24 |  | PV组串电流 Istr1 | 16408 | A
25 |  | PV组串电流 Istr2 | 16409 | A
26 |  | PV组串电流 Istr3 | 16410 | A
27 |  | PV组串电流 Istr4 | 16411 | A
28 |  | PV组串电流 Istr5 | 16412 | A
29 |  | PV组串电流 Istr6 | 16413 | A
30 |  | PV组串电流 Istr7 | 16414 | A
31 |  | PV组串电流 Istr8 | 16415 | A
32 |  | PV组串电流 Istr9 | 16416 | A
33 |  | PV组串电流 Istr10 | 16417 | A
34 |  | PV组串电流 Istr11 | 16418 | A
35 |  | PV组串电流 Istr12 | 16419 | A
36 |  | PV组串电流 Istr13 | 16420 | A
37 |  | PV组串电流 Istr14 | 16421 | A
38 |  | PV组串电流 Istr15 | 16422 | A
39 |  | PV组串电流 Istr16 | 16423 | A
40 |  | 累计发电量时间 h-Total | 16424 | Hr
41 |  | 日发电量 | 16425 | KW.Hr
42 |  | 总发电量 E-Total | 16426 | KW.Hr